## Slide 1
5
測っている中性子は、どこで生まれたのか
私たちが測れるのは熱中性子と MeV 中性子だけ。それで何が分かるのか？
エネルギーが下がるほど断面積は大きくなる。だから λ は
短く
なる。
 | λ [g/cm²] | コンクリート換算
高エネルギー中性子 | 約 92 | 約 40 cm
MeV 中性子 | 約 26 | 約 11 cm
熱中性子 | 数 g/cm² | 数 cm
結論
測っている MeV 中性子は、検出器から
11
cm 以内で生まれた。
生んだのは、そこまで届いた
高エネルギー中性子
だけ。
→ 深度依存の傾きは
高エネルギー中性子
の λ を表す。
計算してみましょう
問1 地表の MeV 中性子のうち、Linac (a) の
575 g/cm² を通り抜ける割合は？
exp( −575 / 26 ) = exp( −
22.1
) ≈
3×10⁻¹⁰
問2 地表の MeV 中性子 の計数率 0.6 cps と
すると、地下での予想計数率は？
問1の答えを掛ける
問3 しかし実際には MeV 中性子が測れている。
どこで生まれたのか？
検出器から 11 cm 以内
→ 予想計数率 ≈ 0 cps（実質ゼロ）
発表の準備：この結論を、計算をしていない人に 60 秒で説明するとどうなるか。書いてみよう。
地表から来た MeV 中性子は 575 g/cm² を通ると通過率は 10⁻¹⁰ 以下で実質ゼロ。地下で MeV 中性子が測れるのは、検出器の近く（約11 cm以内）で生まれているから。深度を変えても減り方が同じなのは、高エネルギー中性子の λ≈92 g/cm² で減衰しているため。
Notes: 解答：λ は「短く」なる。コンクリート換算は 高エネルギー 92/2.3 ≈ 40 cm、MeV 26/2.3 ≈ 11 cm。 問1：exp(−22) ≈ 3×10⁻¹⁰。問2：実質ゼロ（何年測っても1個も来ない）。問3：検出器から 11 cm 以内で生まれた。 結論：11 cm / 高エネルギー中性子 / 高エネルギー中性子。 狙い：エネルギー依存を暗記項目にせず、矛盾を解く道具として使わせる。第2段階が『同じエネルギーで元素を変える』、ここは『同じ物質でエネルギーを変える』で対になる。 60秒課題は最終日の発表準備を兼ねた到達度チェック。